*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy*

[Miejscowość i data]

[Nazwa i adres Oferenta
lub pieczątka firmowa]

**Oferta**
**Centrala wentylacyjna**

Przedmiotem niniejszej oferty jest (producent, marka lub typ):

………………………………………………………………………………………………….

Parametry techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WARTOŚĆ PARAMETRU** | **WARTOŚĆ** **NETTO** |
| 1. **Centrala wentylacyjna z modułem klimatyzacyjnym w wykonaniu higienicznym do hali pakowania**
 | tak/nie\* | ………...(waluta) |
| Wydajność centrali min. 18 000 m3 | ……….m3 |
| 1. **Centrala wentylacyjna z modułem klimatyzacyjnym w wykonaniu higienicznym do pomieszczenia paletyzacji**
 | tak/nie\* | ………...(waluta) |
| Wydajność min. 5 500 m3 | ……….m3 |
| Obudowa wewnętrzna central ze stali nierdzewnej AISI 304 lub materiału równoważnego, wymienniki krzyżowe epoksydowane, wentylatory chemoodporne | tak/nie\* |  |
| Możliwość stosowania filtrów zapobiegających przedostawaniu się wirusów i bakterii  | tak/nie\* |  |
| Stalowe konstrukcje nośne pod centrale | tak/nie\* |  |
| Przyłączenie do istniejącej instalacji nawiewnej i wywiewnej. | tak/nie\* |  |

*\*Niepotrzebne skreślić*

Przedmiot oferty jest nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich.

Przedmiot oferty jest kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych
i wykonawczych.

Okres gwarancji w miesiącach: …………………………………...………………………...………..

Cena netto (RAZEM):……………………………………...………….….…..……...waluta….…..…

Cena brutto (RAZEM):……………………………………...……………..……..…..waluta…….…..

Termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od upływu ostatecznego terminu na składanie ofert): …………...……..…....………….……………………………………………………………dni

Termin realizacji zamówienia (nie później niż do 20.12.2023 r.):…………………..…………tyg.

Warunki płatności: ……………………………………………..…………………………….………..

[pieczątka imienna i/lub czytelny podpis Oferenta lub osoby go reprezentującej]